龙眠山庄文旅综合体项目1#楼电梯采购项目(二次）
比  选  文  件

比 选 人：桐城市天正控股集团有限公司
代理机构：安庆宇屹工程咨询有限公司
二零二五年十一月
龙眠山庄文旅综合体项目1#楼电梯采购项目(二次）比选公告
安庆宇屹工程咨询有限公司受桐城市天正控股集团有限公司委托，现对龙眠山庄文旅综合体项目1#楼电梯采购项目(二次）进行比选，欢迎具备条件的投标单位报名参与。

一、项目概况

1.项目名称：龙眠山庄文旅综合体项目1#楼电梯采购项目(二次）
2.项目地点：桐城市

3.项目单位：桐城市天正控股集团有限公司

4.项目概况：2台电梯，电梯载重量800kg、速度1.0m/s、停站梯3站，具体尺寸及施工做法见图纸。
5.资金来源：企业自筹资金
6.项目预算：25万元
7.最高限价：单价125000元/台，总价2*125000=250000元

8.工期：合同签订后60天内安装完成并验收合格。
二、比选响应单位资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.响应人应当具有良好信誉承诺；

3.响应人应具有合法有效的营业执照；

4.项目的特定资格要求：

4.1电梯供应商为品牌生产商或代理商：

①供应商如为生产商，须具有乘客电梯的生产（或制造）、安装、维修（或修理）资质；

②供应商如为代理商，须具有乘客电梯的安装、维修（或修理）资质。（提供有效的资质证书复印件或影印件或扫描件，加盖供应商公章）；代理商投标时还需提供电梯生产商出具的针对本项目所投品牌产品的唯一授权； 

③响应人所投产品具有电梯的整梯型式试验报告；  

4.2不接受同一品牌两家及以上供应商投标，不接受同一供应商代理两家及以上品牌投标；

4.3电梯安装人员需具备《特种设备作业人员证》（提供复印件加盖投标人公章）。

5.本项目不接受联合体投标。

三、比选保证金

本项目免收投标保证金。

四、获取比选文件

报名方式：

响应人在开标会开始前，本项目响应时需携带法定代表人授权委托书、营业执照复印件、企业资质证书复印件并加盖公章进行报名。时间：2025年11月17日17时00分前（节假日不报名），地址：安徽省桐城市昌平路文昌苑B区门面房宇屹咨询（上承地产3楼），联系电话：0556-6698168），也可通过邮寄的方式于报名截止前将报名资料寄至代理机构。

比选文件获取时间：2025年11月12日至2025年11月18日09时00分（北京时间）

比选文件获取地点：桐城经开区建设投资集团网站（http://www.tcjjj.cn/）自行下载。
五、开标时间及地点

1.开标时间：2025年11月18日09时00分（北京时间）

2.地点：桐城经开区建设投资集团有限公司七楼会议室

六、比选响应文件递交截止时间及地点

1．比选响应文件递交截止时间：2025年11月18日09时00分（北京时间）

2．比选响应文件递交地点：桐城经开区建设投资集团有限公司七楼会议室（桐城市经济技术开发区东环路30号）

收件人：姚先生，联系电话：13865121480。
比选响应文件一正一副密封装袋，密封袋上清楚的注明“项目名称、比选响应文件”并加盖响应单位公章（备注：响应文件均须逐页加盖实体公章，不得使用电子章代替；如盖电子章，视为无效标）。比选响应文件必须胶订或线订形式装订成册，活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的比选响应文件作无效响应处理。

3.比选有效期：90日历天（从比选响应文件递交截止时间算起）

七、代理服务费：成交服务费的收取采用差额定率累进计费方式，以成交价为计算基数，按下表规定的货物招标标准收取（不足3000元，按3000元收取），由中标人支付。
	中标价
费率
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～1500万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%


八、公告媒介及期限：本次公告在桐城经开区建设投资集团网站（http://www.tcjjj.cn/）上发布，期限为自公告发布之日起3个工作日。

九、联系方式

1.比选人：桐城市天正控股集团有限公司

地址：桐城市经济技术开发区东环路30号

联系人：姚先生   

电话：13865121480
2.代理机构：安庆宇屹工程咨询有限公司

地址：桐城市昌平路文昌苑B区门面房
联系人：钱工

电话：0556-6698168

十、其他事项说明

1、响应人编制比选响应文件、现场考察、递交比选响应文件等比选招标过程中所涉及的一切费用均由响应人自己承担。

2、报价说明

2.1本项目最高限价：25万元，超过最高限价的报价无效。
2.2响应人根据项目概况及企业自身经营状况，对本次项目所要求达到的服务内容和服务要求，在保证质量和不低于成本的情况下，结合企业自身情况及管理经验，对本项目进行报价。

2.3响应人的报价应为完成本项目合同约定工作内容所发生的成本、利润、管理费、税金等费用。

2.4响应人只能有一个报价，比选人不接受任何有选择性的报价。

2.5中标人所报价格将作为其与比选人签订本服务合同及进行费用结算的依据。

3、响应人按比选文件规定格式和内容进行报价填报，正本一份，副本一份，一起装袋密封。正、副本内容应一致，当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的后果由响应人自行承担。所有投标文件应密封完好，封口处应加盖单位公章或法定代表人印章。不接受未按要求进行密封和标记的投标文件。

4、开标

开标将按本公告中规定的时间、地点以公开方式进行。开标会由比选人代表、比选响应单位和有关方代表参加。有效文件开标前，比选人代表应检查比选响应文件的密封情况，确认无误后，由有关工作人员当众启封，宣读有效比选响应人名称、比选响应文件的报价和可能的澄清、说明等关键备注文件，以及比选人认为合适的其他内容。比选人做好开标记录，记录须由有关人员签字存档备查。

5、评标

依法组建评标小组。评标小组由专家库技术方面的人员组成，成员由三人或以上单数人员构成，监督人员由比选人参与。
评标小组全面负责评标工作。依据公平、公正原则，评标小组应全面、充分地审阅比选响应文件，进行评审和比较，采用“综合评分法”得出评审结论。完成评标后，评标小组应提出书面评标报告，并由评标小组全体成员签字。

比选人及评标组的权利。在有充分理由的前提下，评标小组有选择或拒绝任何比选响应人中选的权利，以及宣布比选程序无效或拒绝所有的比选响应人的权利。为此，比选单位无须向受影响的比选响应人承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的比选响应人。

评标过程的保密性。凡属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中选候选人等，评标小组及有关工作人员自始至终均不得向比选响应人或与其有关人员透露。在评标过程中，比选响应人不得通过任何单位和个人对比选单位施加任何影响，否则将会导致其比选响应被拒绝。

6、定标

比选人自评标结束之日起2个工作日内公示中选候选人，公示期为1个工作日。公示期收到评标结果异议的，按相关法规处理。

7、中标通知书

比选人向中选人发出中标通知书。中选人应当在通知规定的时间、地点和比选人签订采购合同。

8、违约责任

中标通知书发出后，比选人改变中选结果的，或者中选人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

十一、签订合同

1、比选人和中选人在规定的时间地点签订本项目采购合同。

2、投标须知、中选方的比选响应文件及评标过程中有关澄清、修改文件均应作为合同的附件，同具法律效力。

3、付款方式：

3.1在电梯设备规定到场交货期30个工作日内，待中标方提供该批次电梯合格证及相关资料后，由招标方应向中标方支付合同设备总价款的80%的款项直接汇入中标方指定的账户。

3.2安装队伍进场开始安装施工后，电梯设备安装调试完毕，待政府主管部门颁发的验收许可证和使用许可证交付招标方后30个工作日内，招标方将设备安装款97%及设备总价款的17%汇入中标方指定的账户。

3.3在电梯设备按规定验收合格正常运行，免费质保修期二年无故障（含安检、年检 1次，自安检之日起满一年后计算年检时间，年检费由中标人支付），招标方一次性付清中标方合同总价款的3%质保金。中标人退还保证金时须经过项目部负责人签字后方可办理手续（保修期起止日期自工程备案之日起开始计算期限）。 

货物需求及技术要求
为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。
一、电梯参数一览表
	楼栋号
	电梯名称
	电梯参数需求一览表
	备注

	
	
	电梯编号
	数量
	层/站/门
	顶层高度
（净高）
mm
	提升高度m
	井道尺寸
（宽×深）
mm
	载重kg
	速度m/s
	层高mm
	底坑尺寸mm
	

	1#楼
	无障碍客梯
	DT1
	1
	3/3/3
	4500
	11.9
	2300*2200
	800
	1.0
	1F:3900;2F:3500;3F:4500
	1600
	中分门有机房

	1#楼
	客梯
	DT2
	1
	3/3/3
	4500
	11.9
	2300*2200
	800
	1.0
	1F:3900;2F:3500;3F:4500
	1600
	中分门有机房

	说明： 1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货等；

2 、本次所采购电梯的安装属于“交钥匙”工程，采用全包方式，报价内包括全部货物（电梯及配套有机房空调），包装、运输到达采购人指定的地点、清点货物、卸货、储存、保管、起吊、定位、电梯整机安装、脚手架搭拆、安全维护、及井道照明、井道的修正、井道清理、电梯门洞封堵、机房地面的开孔及承重梁施工、外呼空洞、层门头梁高度、客梯大理石门坎、机房无尘地面（环氧地坪）、机房爬梯及护栏、底坑爬梯、电梯电缆自甲方配电箱至机房电梯配电箱的线路的电缆，电梯安装接地线及跨界线的电缆和施工过程中所需的相关施工及安全防护措施等现场清理、调试、检测、报验、直至领取运行的所有证照以及管理费、利润、税费等所有费用必须由投标人自行考虑在投标报价中，直至交付招标人使用。
表内所标尺寸仅作为参考使用，各投标人应以现场实际勘测尺寸为准；顶层高度为井道吊钩至顶层地面的净高；表中井道尺寸、门洞尺寸、底坑深度为净尺寸；电梯施工单位中标后，施工单位提供深化图纸需按照设计单位提供的设计图纸进行自核， 未进行复核而导致不满足土建图纸要求的需自行提供解决方案或赔偿相应的损失。

在满足轿厢的面积、整体美观及国家相关规范的前提下，投标人可根据所投电梯结合土建尺寸适当调整轿厢尺寸但必须经招标人同意。


二、电梯技术要求
	电梯名称
	乘客电梯：L1-L2共计2台电梯（并联）
	备注

	基站、运行楼层
	基站:1F；详见土建施工图
	

	驱动方式
	微机控制交流变频调压调速(VVVF)
	

	电源
	动力电源(±10%)：三相五线制，交流380V、50Hz；照明电源：单相交流220V、50Hz
	

	制作标准
	GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》
	

	井道尺寸
	详见土建施工图
	

	额定载重量
	800kg
	

	轿厢天花
	双层吊顶、中间透光板、不锈钢加筒灯
	

	轿壁
	后壁中心板:镜面不锈钢；其余发纹不锈钢
	

	轿厢门
	发纹不锈钢（厚度不低于1.2mm）
	

	轿厢地板
	耐磨地板
	

	开门尺寸
	900*2100mm(宽*高)
	

	开门方式
	中分式
	

	轿厢尺寸
	按国家规范要求执行(宽*深)，轿厢高度大于等于2400mm；
	

	轿内操纵箱
	豪华一体式操纵箱，带盲文按钮
	

	轿厢位置指层器
	不小于6英寸寸液晶显示含位置及运行方向指示
	

	门套
	发纹不锈钢（厚度不低于1.2mm）
	

	层(厅)门
	发纹不锈钢（厚度不低于1.2mm）
	

	门地坎
	硬质铝合金
	

	厅外召唤指层器
	单控式，液晶显示含位置及运行方向指示，第1层含运行开关
	

	无残障电梯功能配置要求
	1、后壁扶手；2、轿厢后壁镜面不锈钢；3、残疾人操纵箱；4、语音报站
	

	电梯装饰要求
	1、轿厢天花：配轴流风机、节能照明灯（投标时须提供装饰彩图样本供招标人选择）

2、轿厢壁装饰：发纹不锈钢板

3、轿厢地面：无特殊要求，由响应人自行推荐相应装饰。另配塑料地毯两块。

4、轿厢内操纵箱：点阵式高亮度数码显示、微触按钮，带层站显示

5、厅外召唤箱类型：每层点阵式高亮度数码显示、微触按钮、面板为发纹不锈钢

6、电梯门：发纹不锈钢

7、门套装饰：采用不锈钢门套（含门套内衬材料）厚度≥1.2㎜，宽度≥200㎜
	


三、电梯功能配置：

	控制和安全保护装置

	自动再平层
	轿厢到站停靠后，轿厢地坎上平面与层门之间垂直方向的偏差超过预定 值时，电梯自动平层。

	电梯受阻失速保护
	当曳引钢丝绳打滑或电机堵转达到预定时间时，电梯停止运行。

	制动器冗余保护
	当一组制动器发生故障时，其余制动器也可实现电梯有效制动。

	电气安全回路保护
	串联在一起的电气安全装置一旦动作，则阻止电梯运行。

	检修操作
	供维修人员使用的检修运行模式。

	过电流保护
	检测到整流装置或逆变装置电压过大，则停止电梯运行。

	超速保护
	检测到运行速度超出允许值时，则停止电梯运行。

	电机过热保护
	检测到电机过热，则停止电梯运行。

	过电压保护
	检测到整流装置或逆变装置电压过高，则停止电梯运行。

	电源故障保护
	电源发生缺断相、欠压等故障，则停止电梯运行。

	上电再平层
	由于断电引起轿厢停在门区范围内，当电源恢复后轿厢将再平层到平层 位置。

	逆行保护
	检测到电梯逆行，则停止电梯运行。

	选层器修正
	电梯在运行过程中，对选层器进行修正。

	安全停靠
	电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。

	停层开门
	电梯停层后自动开门。

	逆变装置高温检测
	检测到逆变装置过热，则停止电梯运行。

	终端强制减速
	若轿厢运行到终端而速度还未减到规定值时，系统强制减速，以使轿厢正常平层。

	过低速保护
	检测运行速度低于允许值时，则停止电梯运行。

	操作和服务

	满员自通过
	轿厢载荷超过额定载重 80% (可以调整)时，电梯不满足沿途的层站召唤。

	操纵箱微机异常处理
	当操纵箱微机发生异常时，就近层停靠时，电梯不能再启动。

	轿内反向指令消除
	电梯自动运行时，当电梯沿途满足完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。

	轿内通风装置自动关闭
	电梯无方向待机一定时间后，轿内通风装置自动关闭以节能。

	轿内照明自动关闭
	电梯无方向待机一定时间后，轿内照明自动关闭以节能。

	故障自诊断
	对电梯运行过程中的异常及故障进行诊断。

	轿内误指令人工消除 (轿内按钮型)
	误按了轿内指令按钮，连按两次该按钮，可取消该指令。

	层高自测定
	自动测量并记录层高数据。

	层站召唤自动登记
	当一台电梯不能将所有乘客接走，该层站按钮保持登记状态，系统将自动分配另外一台电梯来服务。

	层站微机异常处理
	当层站微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。

	层站运行控制开关
	通过操作指定层站上安装的“运行/停止”钥匙开关，开启或关闭电梯。

	强制关门
	如果电梯开门保持时间超过预定值，电梯暂时忽略非接触式门传感器的作用，强制关门。

	次层停靠
	电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启， 则关门后继续向下一层运 行，直到门能完全开启后，恢复正常运行。

	超载报警
	轿厢超载时，电梯保持开门并且轿内蜂鸣器鸣响。

	应急运行

	轿厢应急照明
	当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明。

	警铃
	紧急时按下该警铃，警铃和通话装置鸣响。

	消防返回
	当消防返回开关动作时，取消所有层站召唤和轿内指令，电梯立即返回到预定层站并开门停机。

	门操纵

	关门保护
	当轿厢门不能完全关闭时，门反向开启。

	换向重开门
	电梯门开状态，前行方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开。

	门负载检测
	如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将会反方向动作。

	开门受阻控制
	如果电梯开门受阻，立即关门。

	开门保护时间自动调整
	根据层站召唤或轿内指令自动调整开门保持时间。

	关门力矩控制
	电梯关门遇到额外阻力时，门系统自动增大力矩。

	即时关门
	电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。

	光幕
	带光幕。利用光幕保护，在关门期间，检测到乘客或物体时，重新开门。

	重复关门
	如果关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被消除。

	本层再开门
	关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门。

	信息和显示

	轿内运行方向指示
	在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向。

	开门按钮满足指示
	按下开门按钮时开门按钮灯同时点亮。

	关门按钮满足指示
	按下关门按钮时开门按钮灯同时点亮。

	多方通话装置
	紧急时，轿内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话。

	电梯运行时间与次数统计
	记录电梯运行时间与运行次数

	带召唤按钮层站位置指示
	电梯在自动状态上，可以进行召唤登记，并且显示轿厢的位置与运行方向。


四、其他要求：

1、按照提供的“龙眠山庄文旅综合体项目”电梯参数提供设备选型，负责供货并将设备运至业主（龙眠山庄文旅综合体项目）工地并负责安装调试，各报价单位产品严格按照提供参数提供货源。

2、电梯内监控安装线路、铺设连接(摄像头设备不含）费用应包含在报价内。

3、报价含机房的空调、地坪。

4、提供所有政府有关部门在发出验收合格等文件所要求之有关工程所需的资料。

五、质量标准：合格

六、材料要求：

成交投标单位自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验成交投标单位选定的材料供应厂家和价格须经招标单位和监理单位认可。如招标单位和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交投标单位必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交投标单位自负。因成交投标单位自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交投标单位承担所造成的一切损失。

合同价格形式：合同总价。总价包含的风险范围：①、报价人已经仔细勘察现场，了解现场各项施工条件。②、货物安装、调试、运输、损耗、保管、保险、搬缷、缷车、配合、协调、办理相关手续、赶工措施、交叉作业、配合安装调试验收、多次搬运、税金、配合总包方的系统调试费等及完成本合同工作所需的一切费用，工程范围及报价亦须包括所有政府有关部门在发出验收合格等文件前所要求之有关工程所需的所有费用以及本文件所述的施工风险、责任和义务均包含在合同总价内。③、本工程所有材料在符合设计标准、国家规范的前提下由承包人负责采购。所有材料的采购、包装、运输、保管、上下力资、二次搬运、搬运、保管、施工过程中产生的损耗以及材料的采购订货周期、现场条件、加工条件、储存空间、装卸限制、材料复试检验试验等均已包含在合同价中。④、本工程所有材料价格、工价在整个建设期内由承包人包定。⑤、风险费用的计算方法：在整个建设期内风险费用已由承包人包干在合同价内。

七、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

八、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款， 提供原厂质保，质量保修期从验收合格之日起，由中标人保修两年。电梯若发生故障时，承诺 1 小时内到达现场。

九、验收

1、电梯安装工程资料应满足特种设备安全监督管理部门及建设工程质量验收标准要求。

2、中标人和招标人及当地市场监管部门三方共同实施验收工作， 结果和验收报告经确认后生效。
评审方法

	序号
	项目
	内   容

	1
	评审小组的建立
	评审小组依法组建，由3名或以上单数成员组成。

	2
	评审流程
	1.依据公平、公正原则，评审小组应全面、充分地审阅响应文件，评审小组先进行资格评审，资格评审通过后（三家及以上通过审查）进行技术评审，技术评审结束后进行报价评审，采用“综合评分法”得出评价结论。完成评标后，评审小组应按照响应人综合得分由高到低排序提出书面评标报告，并由评审小组全体成员签字；
2.评审小组对响应文件进行初步评审，通过初步评审的报价为有效报价，未完全响应比选文件的响应人按报价无效处理；
3.本次评审实行百分制，资格评审完成后评审小组按综合得分由高到低进行排序，选出平均分最高的响应人作为成交候选人。如出现两家及以上响应人得分相同，则确定报价低的响应人为成交候选人，如得分与报价均相同，则由招标人现场抽签决定预中标人。

	3
	资格评审
	1.提供的响应文件是否完整；
2.响应人是否按比选文件要求提供资格证明文件；
3.响应文件是否按比选文件的要求编制；
4.响应文件是否按比选文件的规定签署。

	4
	视为无效响应文件
	1.报价超过最高限价；
2.资格评审未通过的响应文件；

3.不同报价人的响应文件相互混装；

4.使用伪造、变造的许可证件；

5.提供虚假的资质证照；

6.提供虚假的信用状况；

7.其他弄虚作假的行为。


评分标准
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分（40分）
	体系认证
	投标人所投产电梯制造商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发有效的： 
1、质量管理体系认证； 
2、环境管理体系认证； 
3、职业健康安全管理体系认证； 
4、知识产权管理体系认证； 
5、测量管理体系认证； 
6、能源管理体系认证 ；

每个认证证书得0.5分，最高得3分，缺一个扣 1 分，扣完为止。注：投标文件中提供上述证书的扫描件，以及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，超出认定有效期的或无上一年度复评结果的均视为无效体系认证，该项认证不得分，未提供或提供不全的不得分。
	0-3分

	
	制造商实力
	根据曳引式客梯速度（V值）评分：

①曳引式客梯速度（V值）满足：V≥10m/s的得8分；

②曳引式客梯速度（V值）满足：8m/s≤V＜10m/s的得5分；

③曳引式客梯速度（V值）满足：V＜8m/s的得1分。

注：投标文件中须提供《中华人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》或整梯型式试验报告扫描件为准，作为评审依据。若新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》能反映出评审因素，以新证反映内容为准，若新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》无法反映出评审因素，以老证《中华人民共和国特种设备制造许可证》中反映内容为准。
	0-8分

	
	曳引系统
	所投电梯的曳引（拖动）系统整体为原厂原品牌产品（与电梯整机统一品牌）的得2分。（须提供投标梯型整梯型式试验报告及曳引系统型式试验报告复印件或扫描件加盖供应商公章）
	0或2分

	
	控制柜系统
	所投电梯的控制柜系统整体（含调速装置与控制装置）为原厂原品牌产品（与电梯整机统一品牌）的得2分。（须提供投标梯型整梯型式试验报告及控制柜系统型式试验报告复印件或扫描件加盖供应商公章）
	0或2分

	
	门机系统
	所投电梯的门机（门锁）整体为原厂原品牌产品（与电梯整机统一品牌）的得2分。（须提供投标梯型整梯型式试验报告及门机（门锁）型式试验报告复印件或扫描件加盖供应商公章）
	0或2分

	
	安全部件
	所投电梯的限速器、安全钳、缓冲器、光幕、安全电路全部为原厂原品牌的得5分，每缺少一项扣1分，扣完为止（须提供投标梯型整梯型式试验报告及安全部件型式试验报告复印件或扫描件加盖供应商公章）
	0-5分

	
	设备耐久性
	所投品牌制造商门机系统（包括门电动机、变频器、轿门、门锁、层门等）进行评分：疲劳试验≧2000万次得3分；疲劳试验≧1500万次得1分；其余不得分。（需提供国家认可的第三方机构出具的有效证书或相关试验报告证明材料扫描件，否则不计分。）

对电梯按钮进行耐久性试验，模拟在每个样品上5个不同的受力点分别施加6N的作用力，按照1次/s的动作频率，对每个样品进行总计2000万次的寿命测试，试验后按钮的通断功能应正常、结构无明显损坏，符合要求的得2分。（需提供第三方检测报告。）
	0-5分

	
	施工安装、售后及调试方案
	1、评标委员会根据供应商提供的施工安装、售后及调试方案进行评审：（施工组织的可实施性、人员安排的合理性、质量保证措施的可行性、安全措施的可行性、操作及维护培训方案等）
(1)方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，得3分；

(2)方案包含全部内容，具有可行性、实用性和针对性，得2分；

(3)方案内容有缺失，可行性、实用性和针对性有待改善，得1分；

(4)方案不可行或未提供不得分。
	0-3分

	
	安全施工
	供应商及所投标品牌制造商承诺，自2020年1月1日以来在安徽省境内的分公司（以处罚决定日期为准）未发生过死亡事故且未因此事故被相关部门予以违反《中华人民共和国安全生产法》被处罚的得3分。注：提供供应商及所投标品牌制造商的承诺书，否则不得分。
	0-3分

	
	荣誉奖项
	投标人（或所投品牌制造商）获得人民政府颁发的质量奖荣誉的或投标人（或所投品牌制造商）获得过由“中国质量检验协会”认定的全国电梯行业质量领先企业或全国电梯行业质量领先品牌或全国质量检验稳定合格产品或全国产品和服务质量诚信示范企业的得4分；（本小项满分4分）。（注：提供复印件加盖投标人公章，否则不得分。）
	0-4分

	
	业绩
	自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），所投品牌具有已经供货安装完毕且的电梯供货安装业绩，每提供一个得1分，本项最高得3分。 

注：

1、提供合同复印件，合同内容必须能清楚地反映合同首页、合同标的盖章页等关键内容。

2、提供验收报告或承诺“电梯已全部通过质监部门安全检验合格”的承诺函或当地质量技术监督部门出具的验收合格证明扫描件。
	0-3分

	价格分

（60分）

	确定评标基准值计算范围：符合性审查、报价评审通过的投标人投标报价方可参与评标基准值计算。

注：在技术标得分排名中，如果第一名有并列两家，则第一名之后直接为第三名，依次类推。技术标得分相同且排序最末的投标人均进入评标基准值计算。

一、若符合性审查、报价评审通过的投标人<5 家时，评标基准价 D 为所有符合要求投标人的投标报价的算术平均值。

各有效投标报价与评标基准价比较，与评标基准价相同的报价得满分 60 分。投标报价每高出评标基准价 1%扣 0.2分，每低出评标基准价 1%扣 0.1分，扣完为止，中间值按内插法计算，四舍五入，保留两位小数。

用公式表示如下：[image: image1.png]


× E      

式中：F1—投标人商务报价得分；F=60；

D1—投标人的投标报价；D—评标基准价。

若 D1≥D，则 E=0.2；若 D1＜D，则 E=0.1。商务报价得分最低为 0 分。

二、若符合性审查、报价评审通过的投标人≥5 家时：

1、B 值为技术标得分前 5 名的投标人（若投标人的投标报价/最高投标限价≥95%，则该投标报价不纳入 B 值计算，依次递补至 5 名）有效投标报价的算术平均值。

2 、评标基准价 D=最高投标限价*P* K+B*(1-P)。

K 值：K 值在开标现场由招标人代表从下表中随机连续抽取 3 个球号（每个球抽取后不放回，球号不重复）。每个球号K1、K2、K3 具体对应的参数如下表：

球号

1

2

3

4

5

参数 K1-K3

0.95

0.945

0.94

0.93

0.925

K= (KI+K2+K3) /3（保留小数点后二位，第三位四舍五入）

P 值：P 值在开标现场由招标人代表从下表中随机连续抽取 3 个球号（每个球抽取后不放回，球号不重复）。每个球号P1、P2、P3 具体对应的参数如下表：

球号

1

2

3

4

5

参数 P1-P3

0.8

0.83

0.85

0.9

0.95

P= (PI+P2+P3) /3（保留小数点后二位，第三位四舍五入）

3 、各有效投标报价与评标基准价比较，与评标基准价相同的报价得满分 60 分。投标报价每高出评标基准价 1%扣 0.2 分，每低出评标基准价 1%扣 0.1 分，扣完为止，中间值按内插法计算，四舍五入，保留两位小数。

用公式表示如下：

[image: image2.png]



式中：F1—投标人商务报价得分；F=60；

D1—投标人的投标报价；D—评标基准价。

若 D1≥D，则 E=0.2；若 D1＜D，则 E=0.1。商务报价得分最低为 0 分。
	0-60分


备注：
（1） 以上评分汇总分精确至小数点后二位、小数点后第三位四舍五入。
（2）比选响应人提供的证明材料要能清晰反映评分的实质内容，如因材料模糊不清，导致无法辨认，评标小组可以不予认可，一切后果由比选响应人自行承担。
（3）以上评分项中要求比选响应人提供的证明文件，比选响应人提供证明文件的扫描件或复印件或影印件加盖响应人公章。
二、比选响应文件格式

正本（副本）

                  项目名称          
比  选 响 应 文 件
项目名称：                                               

比选响应人：                                     （盖章）    

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

日    期：              年            月           日
目   录

1、法定代表人身份证明书及法人身份证复印件

2、授权委托书及被授权人身份证复印件

3、营业执照

4、项目的特定资格证明材料

5、供应商声明函
6、服务内容及要求响应表

7、技术评分内容
8、比选响应函

9、报价表

10、其他材料
1、法定代表人身份证明书

投 标 人：                                               
单位性质：                                               
地 址：                                                  
成立时间：                                               

经营期限：                                               

姓 名：                   性 别：           

年 龄：                   职 务：           

系                        （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。 

附：法定代表人身份证复印件

比选响应人：             （盖单位章）

年   月   日

2、授权委托书

本人            （姓名）系                     （单位名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义处理                      （项目名称）的比选响应文件一切事宜，其法律后果由我方承担。委托代理人无转委托权，特此委托。 

本委托书自出具之日起生效。 

委托代表身份证扫描件：
委托代表联系方式：          （请填写手机号码）
特此声明。
注：本项目只允许有唯一的响应人委托代表，提供身份证扫描件。
比选响应人：                       （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

授权委托日期：          年     月     日
企业营业执照（复印件）

项目的特定资格证明材料

供应商声明函

根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定：

1、本单位郑重声明：我单位完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本项目所要求的资格条件：              

（1）具有独立承担民事责任的能力；                                          

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；                              

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；                              

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；                              

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，包括：我单位因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；   

（6）我单位不在财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚期限内；                       

（7）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

（3）被税务部门列入重大税收违法失信主体；

（4）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。                        

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

比选响应人：                     （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年   月   日
6、服务内容及要求响应表

项目名称：           
项目编号：           
	序号
	服务内容及要求
	响应服务内容及要求

	1
	详见比选文件
	我方完全响应比选文件所有内容


比选响应人：                     （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年   月   日
7、技术参数响应表

项目名称：                 
	序号
	货物名称
	生产厂家、品牌、型号
	投标技术参数
	响应情况
	原产地

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、响应人必须将自己所投货物真实、准确地填入以上表格中。
2、响应人必须根据自己所投货物与“招标技术参数”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足）。

3、若响应人所投货物为进口产品的，必须在表中明确列出所投进口产品的原产地。

4、响应人应按照比选文件要求提供证明材料。若投标提供了比选文件未要求的证明材料，评标委员会将不予评审。
比选响应人：                     （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年   月   日
8、技术评分内容

根据评分标准要求提供材料，格式自理。

9、比选响应函

致：                             

我方已全面阅读和研究贵方比选文件，已充分理解并掌握了本次比选招标的全部有关情况。同意接受比选文件的全部内容和条件，以本投标书向你方发包的全部内容进行投标。根据贵方的比选文件要求，我方兹宣布同意如下：
1.如我公司成交，我公司承诺愿意按比选文件规定缴纳履约保证金（如有）和成交服务费。按本次比选文件规定报价承诺服务。

2.我方根据本次比选文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于甲方（比选人）要求的日期内完成服务，并通过甲方（比选人）验收，我方任命          同志为本项目负责人（后附项目负责人身份证复印件并加盖公章）。
3.我方已详细审核本次比选文件，包括比选文件附件、参考资料、更正公告或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次比选文件，并对比选文件各项条款、规定及要求均无异议。

4.我方同意从比选须知规定的比选日期起遵循本比选文件，并在比选须知规定的比选有效期之前均具有约束力。

5.我方同意按贵方要求在比选文件规定时间内向贵方提供与其比选有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的比选。

7.我方同意比选文件规定的付款方式、服务（或供货）期限。

8.我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

9.我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

10.我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

比选响应人：                      （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年   月   日

     9、报价表
项目名称：           

	单位名称
	

	报价范围
	2台电梯

	报价（总价）

（详见备注说明）
	安装款：   元 大写：
设备款     元 大写:
总计：     元 大写：

	质量标准
	

	是否向应付款方式
	□是    (否

	备注说明
	电梯设备、安装分开报价，然后汇总总价。安装款和设备款比例符合常规比例，电梯设备增值税率≥13%、安装施工增值税率≥3%


比选响应人：                      （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年   月   日
10、其他材料

响应人认为有必要提供的其他材料，没有可不提供。
